**ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**1.** Подача заявления на выдачу технических условий на подключение объекта к сетям водоснабжения и (или водоотведения) в ГП ЯО «Северный водоканал».

*Примечание: «Одновременно подавать заявку на технические условия и договор о подключении не требуется. Технические условия (условия подключения) входят в договор о подключении в качестве приложения.»*

**2.** Получение в ГП ЯО «Северный водоканал» по истечении 14 рабочих дней технических условий на подключение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

**3.** Выполнение и согласование с ГП ЯО «Северный водоканал» проекта (если необходимо).

**4.** Подача заявления на подключение объекта и заключение договора о подключении к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

**5.** Получение в ГП ЯО «Северный водоканал» по истечении 20 рабочих дней проекта договора о подключении к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

**6.** Заключение договора о подключении к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

**7.** Исполнение обязательств по договору о подключении к сетям водоснабжения и (или) водоотведения и исполнение технических условий на проектирование узла учета.

**8**. Направление заявления о выполнении врезки в трубопровод централизованного водоснабжения.

**9**. Выполнение врезки силами ГП ЯО «Северный водоканал».

**10.** Направление письма на имя генерального директора с просьбой выдать справку о выполнении технических условий (если необходимо).

**11.** Предоставление исполнительной документации с отметкой департамента архитектуры (если необходимо).

**12.** Подача заявления на заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения.

**13.** Сдача прибора учета представителю абонентного отдела.

**14.** Заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения.

По всем вопросам, связанным с подключением объектов к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, можно обратиться в отдел по подключению новых абонентов ГП ЯО «Северный водоканал» тел 21-90-76